## Slide 1: Проблемы коммерческого учёта тепловой энергии нежилых помещений
1
Notes: Добрый день!

## Slide 2
Влияние ИПУ на КУУТЭ
Внутридомовая система, почему стало актуально?
Нежилые помещения
Влияние ИПУ на УУТЭ
Проблема учёта показаний ИПУ
Легитимные пути решения от РСО
Решение
Требования РСО для ввода в эксплуатацию
ИПУ
Решения применяемые абонентами, контроль через АССП
Практика

## Slide 3
Встроенные нежилые помещения
Увеличения процента домов с отдельным ИТП на встроенные нежилые помещения
Новое строительство
Федеральный закон №261-ФЗ
Постановление №1034
Постановления № 354
Законодательство
Некорректная передача показаний ИПУ
Дома на прямых договорах
Паспортизация внутридомовых систем теплопотребления
Не отражают кадастровые изменения помещений

## Slide 4
ПРОБЛЕМЫ учёта встроенных нежилых помещений
01
02
Не соответствие проекту УУТЭ.
Выход за проектный диапазон.
Расхождение суммарных показаний ИПУ с УУТЭ
Корректность отчётов
Регулярные проверки работоспособности оборудования
Дополнительный контроль РСО
Расчёт 3 месяца по нормативу потребления
Вывод УУТЭ из эксплуатации
03
Увеличение размера платы

## Slide 5
Восстановление проектной схемы
Внесение изменений
В техническую документацию
Изменение внутридомовых инженерных коммуникаций
Проведение расчёта диапазонов измеряемых расходов УУТЭ при увеличенной нагрузке.
Изменение паспорта теплоснабжения здания.
Внесение изменений в проект УУТЭ.
Обследование на предмет восстановление системы
Контроль через АССП
1
2
3
1
2
Решение предлагаемое ГУП «ТЭК СПб»

## Slide 6
ГВС
Паспорт счётчика, межповерочный интервал, корректность монтажа,
типовой проект (новое подключение)
Система отопительной вентиляции
Система отопления
Паспорт счётчика, межповерочный интервал, корректность монтажа
Горячее водоснабжение
ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Требования к Индивидуальным Приборам Учёта
Паспорт счётчика, межповерочный интервал, корректность монтажа,
типовой проект (новое подключение)

## Slide 7
Паспорт ИПУ
ФГИС «АРШИН» (ФГИС Росстандарта)
Бумажные паспорта у абонента
Абонент обязан иметь паспорт на ИПУ
В случает потери документов есть возможность проверить данные в онлайн системе, однако это не отменяет оформление двухстороннего акта и физической сверки данных о ИПУ

## Slide 8
Проблемы с Индивидуальными Приборами Учёта
Проблемы доступа к ИПУ
-устаревшие технические решения
-незаконные перепланировки
-не осведомлённость собственников
Неправильный монтаж
-установка ИПУ ГВС в обратную сторону
- Нарушена схема установки датчиков термосопротивления на прямом и обратном трубопроводе ИПУ отопления и вентиляции
Некорректная передача показаний
-отправка показаний на неверный адрес
-неправильное заполнение формы
-не соблюдение сроков отправки показаний
-не верная единица измерений
Неверный запрос в адрес предприятия
-неинформативный запрос
-обращение от арендатора

## Slide 9
Почта: AksenovaEI@gptek.spb.ru
Спасибо за внимание !
Аксёнова Екатерина Игоревна
Ведущий инженер отдела по работе с абонентами Северного района Филиала «Энергосбыт»