## Slide 1
Стратегия создания машиночитаемых форм документов:
опросные листы
описания типов
паспорта изделий
ХML
24 апреля 2024
Родионова И.С. генеральный директор ООО «МетролоджиНет»
Член Экспертного совета ИЦК «Метрология и измерительная техника»

## Slide 2
НАУКА
ТЕХНИКА
БИЗНЕС
РЕГУЛЯТОР
ЗАДАЧА
Надежная электронная передача значений параметров и соответствующих единиц измерения между компьютерными системами/ПО/цифровыми устройствами

## Slide 3
динамическая потоковая передача данных
i

## Slide 4
СТРУКТУРА. Не требует сложного классификатора изделий благодаря привязке параметров к видам измерений/группам (ГПЭ)
Поддержка актуальности данных

## Slide 5
Большое количество участников жизненного цикла, которым требуется постоянная синхронизация полной, достоверной и неизменной информации по производству, поставкам, метрологическому/сервисному обслуживанию и эксплуатации для повышения эффективности проектирования изделий и процессов на основе объективных данных по жизненному циклу.
Применение цифровых форм
МАШИНОЧИАТЕМЫЕ данные в соответствии с требованиям времени

## Slide 6
Национальный стандарт ПНСТ 864-2023 «Умные (SMART) стандарты.
Общие положения»
вступил в действие с 1 февраля 2024 г. на 3-х летнюю апробацию
В рамках работ учтена проверка на совместимость с данным стандартом
ПРОЕКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ «УМНЫЕ (SMART) СТАНДАРТЫ» ПТК 711

## Slide 8
Опросные листы
Новый опросный лист
+
Петров Анатолий Васильевич
Жданов Сергей Иванович
Сергеев Артур Павлович
Жданов Сергей Иванович
Жданов Сергей Иванович
Жданов Сергей Иванович

## Slide 9
Код вида измерений
Автор: Петров Анатолий Васильевич

## Slide 10
Опросный лист №1210-ТНМ от 25.08.2023 12:16:58

## Slide 11
E-mail: LeLyaAi@pk-helikon.ru

## Slide 12
Изготовитель: ООО "ДЮКС", г.Москва
Рег.номер: 76699-19
Наименование: Счетчики воды сухоходные крыльчатые универсальные
Машиночитаемое описание типа: Счетчики воды сухоходные крыльчатые универсальные
 |  |  | Модификация | ЭКО НОМ СВ |  | ЭКО НОМ СВ | ЭКО НОМ СВ
 |  |  | Исполнение | ЭКО НОМ СВ 15-80 |  | ЭКО НОМ СВ 15-80 ДГ | ЭКО НОМ СВ 20-130
Наименование параметра |  |  | Ед.изм. |  |  |  | 
200 - Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  | 
02002 - Рабочая измеряемая среда | - |  |  |  | Вода питьевая | Вода питьевая | Вода питьевая
02008 - Рабочая температура | Миним. (Min) | °C |  |  | 5 | 5 | 5
02008 - Рабочая температура | Макс. (Max) | °C |  |  | 90 | 90 | 90
02010 - Рабочее давление | Макс. (Max) | МПа |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6
300 - Исполнение |  |  |  |  |  |  | 
03016 - Номинальный диаметр резьбового соединения | На штуцерах | дюйм |  |  |  |  | 20
03016 - Номинальный диаметр резьбового соединения | DN | мм |  |  | 15 | 15 | 20
0304 - Максимальная потеря давления | при (qmax) Q4, не более | МПа |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1
410 - Выходные сигналы |  |  |  |  |  |  | 
03401 - Импульсные | Вес импульса | м3/имп |  |  |  | 0.01 | 
900 - Порог чувствительности |  |  |  |  |  |  | 
0901 - Класс А | - | м³/ч |  |  |  |  | 0,05
0902 - Класс В | - | м³/ч |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,025
0903 - Класс С | - | м³/ч |  |  |  |  | 0,0125
700 - Габаритные размеры |  |  |  |  |  |  | 
1001 - Длина | - | мм |  |  | 80 | 80 | 80
1002 - Высота | - | мм |  |  | 77 | 77 | 77
1003 - Ширина | - | мм |  |  | 85 | 85 | 85

## Slide 13
Нереализуемо,
пока не будет стандарта

## Slide 14
Метрологическая маркировка. Минимальный набор полей для считывания без Интернета
Уникальный идентификационный номер (УИН)
Стандарт GUID
ВИД ОБОРУДОВАНИЯ
1-средство измерений
2-стандартный образец
КОД СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАЛОГОВЫЙ НОМЕР КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1_RU
7710941397
67959-17
01011
BD7C3E2B-67BA-4D6C-A04B-0E6A19337F66
код
ИЗМЕРЯЕМОЙ(ЫХ) ВЕЛИЧИН(Ы)
ДАТА ВЫПУСКА
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТИПА СИ
(при наличии)
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР
12.2022
311_642_411
маркировка СИ на международном уровне
маркировка СИ не имеющих номер Госреестра
ПРЕИМУЩЕСТВА
DataMatrix
RFID
NFC
1-12 м
10 см
50 см

## Slide 15
Ближняя бесконтактная связь (NFC)
Индустриальное сотрудничество
+1 интерфейс
с динамическими данными
Чип NFC,
+ антенна
в виде дорожек

## Slide 16
Программное обеспечение «Управление проливной установкой»

## Slide 17
Оценка соответствия ПО на совместимость
ПРЕИМУЩЕСТВА
Совместно разработать и внедрить систему для надежной электронной передачи значений параметров и соответствующих единиц измерения между компьютерными системами посредством оптимизированного протокола обмена данными
Получить доступ к самой большой, актуальной и достоверной библиотеке цифровых документов (данных). В том числе на этапе проектирования.
Ускорить разработку и согласование Государственных стандартов к цифровым релевантным технологиям, с учетом ваших потребностей

## Slide 18
ПЕРСПЕКТИВЫ. 2 этап
Интервал между поверками устанавливается:
бессрочный (поверка проводится только до ввода средств измерений в эксплуатацию);
срочный (поверка проводится через установленные периоды времени) или по техническому состоянию средства измерений (поверка проводится при выявлении в процессе контроля технического состояния средства измерений признаков, характеризующих отклонение метрологических характеристик средства измерений от установленных значений).
Из проектов приказов Минпромторга (вступят в силу с марта 2025 г.)

## Slide 19
РАЗРАБОТКА МАШИНОЧИТАЕМЫХ ФОРМ
Внедрение результатов инновационных разработок в нормативную и правовую базу ОЕИ*
ХML
*При участии ТК 053 «Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений»
1 этап
описания типов
цифровые паспорт

## Slide 20
КОНТАКТЫ
ПРОДВИЖЕНИЕ. Популяризация проекта, привлечение партнеров
Ирина Родионова
Руководитель рабочей группы Metrology-Cloud.RU
Генеральный директор ООО «МетролоджиНет»
+7 929 910 71 91
rodionova@metrologynet.ru